**شرایط خصوصی حمل آب**

**کمپینگ نوروزی 1402**

1. آبگیری از علمک آب شیرین شرکت عمران آب وخدمات منطقه آزاد کیش ویا هر مکانی که کارفرما مشخص نمایدخواهد بود.
2. محل تخلیه، کمپینگهای نوروزی , سرویسهای بهداشتی , مدارس سطح جزیره وسایر اماکن (تمام مسیرهای آسفالته – خاکی – وغیره ) می باشد.
3. حجم آب مورد نیاز در طول شبا نه روز حداقل 200 متر مکعب خواهد بود.
4. تأمین نیروی کارکری و پمپ و شیلنگ مورد نیاز برای تانکر بعهده پیمانکار می باشد.
5. مدت انجام موضوع استعلام از تاریخ **24/12/1401 الی 24/01/1402** می باشد.
6. در صورت عدم انجام تعهدات و یا تأخیر در موضوع استعلام به ازای هر متر مکعب آب حمل نشده 000/000/1 ریال جریمه منظور خواهد شد.
7. ساعت کار بصورت شبانه روزی بوده و طبق زما نبندی اعلام شده توسط دستگاه نظارت می بایست کلیه مخازن قید شده در ماده دو شرایط خصوصی در تمام ساعات شبانه روز حداقل باید50% درصد حجم موجود آنها آب داشته باشد.
8. پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
9. تأمین محل اسکان - غذا - ایاب ذهاب و غیره برای رانندگان و کارگران بعهده پیمانکار می باشد.
10. پیمانکار موظف است حقوق رانندگان و کارگران خود را در زمان پایان قرارداد تسویه نماید.
11. رانندگان و کارگران باید شئونات اسلامی را رعایت نموده و از لباس متحدالشکل استفاده نمایند.
12. پیمانکار و نماینده آن و کلیه رانندگان باید دارای تلفن همراه بوده و در طی مدت 24 ساعت شبانه روز جوابگوی تلفن خود باشند.
13. در صورت بروز هر گونه آتش سوزی کلیه ماشین آلات پیمانکار باید همکاری لازم را با اداره آتش نشانی داشته باشند.
14. کلیه ماشین های پیمانکار در اختیار اداره آبرسانی بوده و حق تعطیل کردن را در روز سال تحویل و سه روز تعطیل رسمی و همچنین در روز سیزدهم فروردین را ندارند.
15. در ساعاتی که نیاز به حمل آب نمی باشد ماشین و راننده آن باید در محل آبرسانی حضور داشته باشند. (راننده وکارکر آن درون خودرو بصورت آماده باش باید باشند )
16. پیمانکار موظف است کلیه کارهای مربوط به ماشین آلات را قبل از تاریخ 24/12/1401 انجام داده باشد. مثل ( روغن و فیلتر و لاستیکها و پمپ روبین شیلنگ جهت تخلیه آب به مقدار 12 متر حداقل و غیره ) را آماده نماید.
17. در صورت عدم انجام هر کدام از شرایط فوق کارفرما مختار است تا رأساً اقدام نموده و هزینه های آن را با 50% بالاسری به حساب پیمانکار منظور نماید.
18. تانک کلیه خودروها باید استیل یا آلومینیم باشد .
19. حداقل خودروهای مورد نیاز یک دستگاه تانکر 5 یا 10 مترمکعبی و تانکر 15 تا 20 مترمکعبی استیل یا آلومینیوم دو دستگاه است که این تعداد بسته به شرایط ( تعداد مهمانهای نوروزی ) می تواند به دو یا سه برابر افزایش یابد .
20. تانکرهایی که در اختیار قرار می گیرند بایستی شبانه روزی بوده و هیچ گونه سرویس متفرقه در سطح جزیره نداشته باشند.
21. در صورت خراب شدن هر یک از تانکرها ظرف 6 ساعت باید یک دستگاه جایگزین گردد.
22. كليه راننده ها بايد داراي كارت بهداشت معتبر باشند .
23. را ننده در شيفت كاري حق ندارد به جز محلهايي كه از طرف كارفرما مشخص مي شود با خودروي حمل آب تردد نمايد .
24. پيمانكار و يا نماينده وي مي بايست به صورت 24 ساعته در جزيره كيش حضور داشته و به صورت تمام وقت پاسخگوي تلفن همراه خود باشد .
25. پیمانکار اذعان می نماید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت به شرایط محیطی و منطقه ایی جزیره کیش اشراف کامل داشته و با نحوه و میزان و مشخصات فنی و اجرایی کار کاملا آگاه می باشد.
26. پیمانکار اذعان می نماید کلیه کارهای اجرایی پروژه توسط اشخاص مجرب و کاردان و با کیفیت مطلوب انجام می گردد و کلیه مسئولیت های حاصل از عدم رعایت موارد ذکر شده برعهده پیمانکار می باشد.
27. پیمانکار اذعان می دارد جهت اجرا و تحویل پروژه در موعد مقرر از توان مالی و نیروی انسانی کافی برخوردار است.
28. تهیه اقلام حفاظتی و هشدار دهنده جهت ایمنی تانکرها وکارگران (چراغ گردان ، کله قندی لباس شبرنگدار و غیره) بر عهده پیمانکار می باشد.
29. کلیه ماشین آلاتی که در این پیمان استفاده می شود نباید در قرارداد دیگری کارکرد داشته باشد یا سرویس متفرقه انجام دهد بلکه به صورت تمام وقت باید در اختیار واحد آبرسانی قرار بگیرند .

**حداقل ماشین آلات مورد نیاز**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **ماشین آلات مورد نیاز** | **تعداد مورد نیاز** | **گنجایش (مترمکعب)** | **سایر مشخصات** |
| 1 | تانکر از جنس استیل ویا آلومینیم | 2 | حداقل15 وحداکثر 20 مترمکعب | دارای پمپ تخلیه و شیلنگ به طول 12 متر و قطر 63 میلیمتر برای تخلیه در مخازن اماکن بهداشتی , |
| 2 | تانکر از جنس استیل ویا آلومینیم | 1 | حداقل5 وحداکثر 10 مترمکعب | دارای پمپ تخلیه و شیلنگ به طول 12 متر و قطر 63 میلیمتر برای تخلیه در مخازن اماکن بهداشتی |

\* تعدادتانکر ها بسته به شرایط ( تعداد مهمانهای نوروزی ) می تواند به دو یا سه برابر افزایش یابد.

جدول مقادیر

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | **بهای واحد (ریال)** | بهای کل برآورد (ریال) |
| 1 | بارگیری حمل و تخلیه آب شیرین جهت کمپینگهای نوروزی **-** سرویسهای بهداشتی - مدارس و غیره در سطح جزیره کیش | متر مکعب | 13,000 | 000/400 | 000/000/200/5 |