**شرح خدمات و تامین قطعات مورد نیاز راه اندازی و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور ( تمام اتوماتیک ، کششی MRL، سه توقف و 8 نفره ) منصوبه در بلوک شماره 8 شرکت عمران ، آب و خدمات کیش :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح خدمات و قطعات مصرفی** | **مقدار** | **قیمت کل (ریال)** |
| 1 | نجات اضطراری تابلو فرمان (UPS) | 1 دستگاه |  |
| 2 | قطعات مورد نیاز جهت استاندارد سازی:  کلید سه گوش درب طبقات ، داکت ، سیم، بست تراول، لوله خرطومی و بست لوله خرطومی، کفشک درب طبقات، کفشک کابین، سنسور، روغندان، روغن مصرفی، علائم استاندارد، پلاک ظرفیت ، شناسه ملی آسانسور و . . . . | - |  |
| 3 | تهیه نقشه و ارائه محاسبات جهت اخذ گواهی استاندارد | یک مورد |  |
| 4 | استاندارد سازی | یک مورد |  |
| 5 | بازرسی استاندارد | یک مورد |  |
| 6 | بیمه آسانسور | یک مورد |  |
| 7 | انجام امور ساختمانی | یک مورد |  |
| 8 | سرویس و نگهداری به مدت یک سال | یک مورد |  |